乙炔安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙 炔
化学品英文名称： Acetylene
企业名称： 博罗县福田三丰气体厂

地    址： 博罗县福田镇

邮    编： 516131           电  话： 0752－6888543
传真号码： 0752－6889543
企业应急电话： 0752－6882162

国家应急电话： 0532-3889090
生效日期：  年 月 日
第二部分  成分组成信息

化学品名称：乙炔气
纯 品/混合物        CAS  NO       有害成分         浓 度

纯  品             74-86-2         乙 炔           ≥98%

第三部分  危险性概述
危险性类别： 第2. 2类    易燃气体
侵入途径：   吸入
健康危害：  乙炔为无色微毒气体，具有麻醉或阻止细胞氧化作用，使脑缺氧引起昏迷。高浓度吸入可引起单纯窒息。
环境危害：  污染大气。
爆炸危险：  与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火、高温有燃爆危险。
第四部分  急救措施
吸入：     迅速撤离现场至空气新鲜处，若呼吸困难，输氧，若呼吸停止，实行呼吸复苏术。若心跳停止，施行心肺复苏术；就医。
第五部分   消防措施
危险特性：  极易燃烧，爆炸。与空气混合可形成爆炸性混合物。遇明火，热源能引起燃烧爆炸。与氧剂能发生激烈反应。与氟氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等生成爆炸性化合物。遇高热容器内压力增高有开裂爆炸危险，流速快,易产生静电。
有害燃烧产物：  一氧化碳、二氧化碳
灭火方法及灭火剂： 切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。用雾状水冷却容器。
灭火剂：  雾状水。二氧化碳泡沫、干粉。
第六部分  泄漏应急处理
泄漏应急处理：切断火源、气源，迅速撤离现场至上风头，空气新鲜处，进行隔离限制出入。应急处理人员戴正压式呼吸器。合理通风，加速扩散，喷雾状水。如有可能可将泄漏气控制焚烧。
第七部分 操作处置与储存
操作处置注意事项：密闭操作，加强通风，操作人员必须经过专门培训。持证上岗，严格遵守溶解乙炔充装使用规定，远离火源，热源及氧化剂，安装燃气报警器，使用防爆型电气与照明设备，有良好的接地装置，其接地电阻小于10殴，配备足够的消防器材。有救护预案。
储存注意事项：储存于阴凉通风库房，温度不宜超过30℃，远离火源、热源，防止阳光直射，与卤素，氧化剂分储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具、配备相应的消防器材，使用防爆行电气与照明设备。
第八部分  接触控制/个体防护
最高允许浓度： 中国1000RPM
工程控制： 生产过程密闭，加强通风
呼吸系统防护： 特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具。
眼睛防护： 高浓度时戴安全防护眼镜。
身体防护： 低温工作区应穿防寒服。
手防护：  戴防护手套
其它防护：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。高浓度区作业要有人监护。进行就业前体检和就业后定期体检。
第九部分  理化特性
外观与性状：常温常压下为麻醉性的无色可燃气体。
熔点（0C）-81.8       相对密度（水=1）：0.62
沸点（0C）-83.8       相对蒸气密度（空气=1）：0.91
饱和蒸气压（Kpa）：-200C  1510  00C  2665  200C  4367   
燃烧热（KJ/MOL）：1298.4
临界温度： （0C）35.2       临界压力（Mpa）： 6.14   
空气中可燃范围： 2.2-85%
空气中的最低自燃点（0C）： 305
溶解性： 微熔于水 乙醇、氯仿、苯等
主要用途：有机合成重要原料，合成橡胶，金属焊接、切割、标准气、校正气。
第十部分  稳定性和反应性
稳定性：稳定
禁配物：强氧化剂、强酸、卤素
避免接触的条件：明火、热源
聚合危害：可聚合
分解（燃烧）产物：一氧化碳、二氧化碳、氢、碳
第十一部分  毒理学资料
急性中毒：暴露于20%浓度时，出现明显缺氧现象。吸入高浓度时，初期兴奋多语，苦笑不安，后出现眩晕，头痛恶心呕吐，嗜睡，严重者昏迷紫绀，瞳孔对光反应消失脉弱。严重窒息可至死亡。
亚急性毒和慢性中毒：血红蛋白，网织细胞，淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。
第十二部分  生态学资料
生物降解性： 无                    非生物降解性： 无
第十三部分   废弃处置
废气物性质： 危险货物
废气物处置方法： 用控制焚烧法处理
第十四部分  运输信息
危险货物编号： 21024
UN编号： 1001
危险标志： 易燃气体
包装类别：  II
包装方法：  溶解乙炔气瓶
第十五部分   法规信息

《化学危险物品安全管理条例》（2002年1月26日），针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输等方面均作出的相应规定。

《压力容器安全技术监察规程》中对压力容器的材料、设计、制造、安装、使用管理与维修改造、定期检验及安全附件作出的相应规定。

《气瓶安全监察规程》（2000年12月31日）对钢瓶的材料、设计、制造、气瓶附件、充装、定期检验、运输、储存、经销和使用作出的相应规定

第十六部分   其它信息

参考文献：  刘德辉, 化学危险品最新实用手册，中国物资出版社

周国泰，化学品安全技术全书，化学工业出版社，1997   

GB 6944-1986 危险货物分类和品名编号

GB12268-1990  危险货物品名表

GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则

PAGE  
7

