氧气安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称： 工业用氧 

化学品英文名称： Oxygen

企业名称： （中文）博罗县三丰气体厂

           （英文） Boluo Sanfeng Gas Supply Co,Ltd.  

地址： 广东省博罗县福田镇

邮编： 516131

E-mail：

传真号码： 0086-752-6889543

企业应急电话： 0086-752-6888543

技术说明书编码：                         

生效日期：  2003年    月    日 

国家应急电话：

第二部分  成分/组成信息

纯品                 混合物 

化学品名称：氧气

	成分
	浓度
	CASNo.

	氧气
	>99.2%
	7782-44-7


第三部分：危险性描述

危险品类别: 第2类 不燃气体

侵入途径: 吸入、皮肤接触

健康危害：1、长时间吸入纯氧造成中毒。常压下氧浓度超过40%时，就有发生氧中毒的可能性。氧中毒有两种类型：①肺型—主要发生在氧分压0.1～0.2MPa，相当于吸入氧浓度40%～60%左右。开始时，胸骨后稍有不适感，伴轻咳，进而感到胸闷，胸骨后有烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧。严重时可发生肺水肿，窒息。

2、神经型—主要发生于氧分压，在3个大气压以上时，相当于吸入氧浓度80%以上，开始多出现口唇或面部肌肉抽动，面色苍白，眩晕，心跳过速，虚脱，续而出现全身强直性癫痫样抽搐，昏迷，呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100Kpa的条件下可发生眼损害，严重者可失明。

环境危害：无

燃爆危险：强氧化剂、助燃，与可燃蒸气混合可形成燃烧或爆炸性混合物。容器遇明火、高热源有爆炸危险。

第四部分：急救措施

吸入：迅速脱离现场，移至空气新鲜处。呼吸停止时，施行呼吸复苏术；心跳停止时，施行心肺复苏术。氧中毒后要就医观察24—28小时，以免延误肺水肿的治疗。

眼接触： 接触液氧后，立即用大量水冲洗15分钟以上。

皮肤接触：接触液氧后，浸入温水中，就医。

第五部分：消防措施

危险特性：与可燃气体形成爆炸性混合物，与还原剂能发生强烈反应。流速过快容易产生静电积累，放电可引起燃烧爆炸。高速氧气流遇油渍、油污易着火。

有害燃烧物：CO、CO2及其他氧化物。

灭火方法与灭火剂：切断气源（或液氧）。用水冷却容器，以防受热爆炸。可选水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土等适合周围火源的灭火剂。
第六部分：泄漏应急处理

应急处理：迅速堵漏或切断气源，保持通风，切断一切火源、电源。严防静电产生，远离可燃物。人员进入现场须穿戴防护用具。

第七部分：操作处置与贮存

操作处置注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。氧气管路要严格脱脂。劳动护具不得有油污。现场严禁烟火，配备相应品种和数量的消防器材。搬运时轻装轻卸，严禁抛、滑、滚。离开高浓度氧气环境后不得接触明火。操作高压氧气钢瓶，不允许面对瓶嘴、阀杆。

储存注意事项：避免与可燃气、可燃物及还原性物质共存。

仓储地点: 距可燃物道路、建筑、电器设备应保持安全距离符合。库房应通风良好，有避雷设施。严禁烟火，配备相应品种和数量的消防器材。大于10立方米的低温液体容器不能放在室内。

第八部分  接触控制及个体防护

最高允许浓度：无资料

监测方法：定期取样分析（化学分析）

工程控制：设备、管路严格密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，消除泄漏气源，撤离现场。

眼睛防护：接触液氧环境戴防护面罩。

手防护：液氧环境（低温）戴棉手套。

其它防护：工作现场严禁吸烟，工作前避免饮用酒精性饮料，长时间接触氧气，必须经空气吹15min以后才可接触明火。                      

第九部分：理化特性
外观与性状： 无色、无味气体或浅兰色低温液体

熔点 （℃）：-218.8          相对密度： 1.141

沸点 （℃）：-183.1          相对蒸气密度：1.105

饱和蒸气压 （Kpa）：640/-160℃

临界温度 （℃）：-118.6 临界压力（MPa）：5.08

溶解性：微溶于水、酒精、丙酮。

第十部分   稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：还原剂

避免接触的条件：明火、高热、油脂、还原剂。

聚合危害：不发生

分解产物：无

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：豚鼠一次吸入100%氧，2—3日后死亡。

第十二部分：生态学资料

生态毒理毒性：NOEL

生物降解性： 无数据

非生物降解性：无

第十三部分：废物的性质与处置方法
废弃物性质： 无害废物

废弃处置方法：直接排入大气中

第十四部分：运输信息

危险货物编号：

UN编号：
包装标志：不燃气体

包装方法： 压缩氧气用气瓶包装；液化氧气用低温液体槽车、储槽、容器包装。

运输注意事项：贴不燃气体警示标签。气瓶戴好瓶帽防震圈，防止日光曝晒， 不能与可燃气体、可燃物同车运输；槽车运输时，监控槽内压力。液化氧气严禁航空、铁路运输。

第十五部分：法规信息

《化学危险物品安全管理条例》（2002年1月26日），针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输等方面均作出的相应规定。

《压力容器安全技术监察规程》中对压力容器的材料、设计、制造、安装、使用管理与维修改造、定期检验及安全附件作出的相应规定。

《气瓶安全监察规程》（2000年12月31日）对钢瓶的材料、设计、制造、气瓶附件、充装、定期检验、运输、储存、经销和使用作出的相应规定

第十六部分：其它信息

参考文献：刘德辉,化学危险品最新实用手册，中国物资出版社

周国泰，化学品安全技术全书，化学工业出版社，1997

GB 6944-1986 危险货物分类和品名编号

GB12268-1990  危险货物品名表

GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则

填表时间：

填表部门：博罗县三丰气体厂

数据审核单位：


4

