二氧化碳安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：液化二氧化碳

化学品英文名称：Carbon diox-ide

企业名称：（中文）博罗县三丰气体厂

（英文）Boluo Sanfeng Gas Supply Co,Ltd.

地址：广东省博罗县福田三丰气体厂

邮编：516131

传真号码：0086-752-6889543

企业应急电话：0086-752-6888543

技术说明书编码：

生效日期： 200  年   月   日

第二部分  成分/组成信息

纯品             混合物 

化学品名称：液化二氧化碳

成分                浓度            CAS No.

二氧化碳            ≥ 99.0%        124-38-9

第三部分  危险性描述

危险品类别:第2类   不燃气体

侵入途径:吸入、皮肤接触

健康危害：  二氧化碳本身无毒，但在高浓度时有窒息作用。当空气中浓度高于3%时就会出现呼吸困难、头痛、眩晕、呕吐等窒息症状；浓度高于10%时，可引起视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意思丧失等严重症状；浓度达到25%以上时，能出现中枢神经的抑制、昏睡、痉挛以及窒息死亡。

液体二氧化碳对眼、皮肤、呼吸道可造成冻伤。

环境危害：无

爆炸危险：无

第四部分  急救措施

皮肤接触：接触液氩，可形成冻伤，用水冲洗患处缓解症状，就医。

眼睛接触： 液体二氧化碳溅入眼中，翻开眼睑，用水冲洗，立即就医。

吸入：将患者移至新鲜空气处，输氧或施行人工呼吸。

第五部分  消防措施

危险特性：二氧化碳本身不燃烧并是很好的灭火剂，但盛装二氧化碳的容器与设备遇明火、高温可使器内压力急剧升高直至爆炸。应用水冷却火场中的容器。

有害燃烧产物：无

灭火方法及灭火剂：用水冷却火场中容器，使用与着火环境相适应的灭火剂灭火。

第六部分   泄漏应急处理

应急处理：切断气源，迅速撤离泄漏污染区。处理泄漏事故时，处理人员戴自给正压式呼吸器，处理液体二氧化碳应配戴防冻护具。

第七部分   操作处置与贮存

操作处置注意事项：密闭操作时应加强通风，设有事故强制通风设备。操作液体二氧化碳时防冻伤。

储存注意事项：储存于通风库房，远离火种、热源，气瓶应有防倾倒措施。大于10立方米低温液体储槽不能放在室内。

第八部分  接触控制/个体防护

最高允许浓度：无资料

监测方法：化学分析或仪器分析。

工程控制：生产过程密闭，环境加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应迅速撤离现场；抢救、处理事故时要戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：接触液体二氧化碳应戴面罩。

身体防护：低温工作区应穿防寒服。

手防护：低温环境戴棉手套。

第九部分 理化特性

外观与性状：气体无色、无嗅、带酸味、无毒、稍微呈惰性；气液体固化后变成白雪一样薄片或立方体。

熔点（517.97kPa）：  －56·6℃
沸点（101.325kPa,升华点）：  -78·5℃
气体密度（0℃，101.325kPa）：  1·977kg / 立方

液体密度(273.15k,3485kPa)： 9295·5kg / 立方

蒸气压 ：（－20℃ ） 1965·7 kPa       (  0℃ )   3485·6 kPa

(  20℃ )  5724·9 kPa
临界温度 ：  31·0℃
临界压力 ： 7381·5 kPa
溶解性：能溶于水、烃类及大多数有机溶剂中。

主要用途：用于食品保鲜及制造、灭火剂、金属焊接及冶炼、植物助长、电子工业等。

第十部分  稳定性和反应性

稳定性：有水分时生成碳酸而腐蚀普通钢。与强碱起剧烈反应形成碳酸盐，在高温能被铁、锌和某些其它的金属以及碳还原成一氧化碳。在350~400℃，有镍存在的条件下（或在200℃，有氧化铜存在的条件下）可被氢还原为甲烷。在赤热的温度下与钙反应，生成碳化钙和氧化钙；在同样温度下与氨反应生成尿素；有铜存在时与二硫化碳反应可生成硫和一氧化碳。与许多有机化合物反应，可将这些化合物羰基化。

禁配物：。

避免接触的条件：盛装二氧化碳、液化二氧化碳的容器避免接触明火、高温。

聚合危害：
分解产物：
第十一部分  毒理学资料

急性中毒：本身无毒，空气中浓度高时有窒息的危险。窒息症状为：初期呼吸加快、注意力减退、肌肉运动失调，继而恶心、困倦、失去知觉直至窒息死亡。

第十二部分    生态学资料

生物降解性：无资料

非生物降解性：无

第十三部分   废弃处理

废弃物性质：非危险废物

废弃处置方法：排入大气

第十四部分   运输信息

危险货物编号：22011（压缩）  22012（二氧化碳）

UN编号：1006（压缩）  1951（二氧化碳）

包装标志：不可燃气体

包装方法：压缩气体使用气瓶；液化二氧化碳使用低温容器也可使用工作压力15 MPa以上的钢瓶。

运输注意事项：气瓶戴好瓶帽和防震圈、防止曝晒和撞击。液体槽车应时刻监控储槽内压力。铁路、航空限量运输。

第十五部分  法规信息

《化学危险物品安全管理条例》（2002年1月26日），针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输等方面均作出的相应规定。

《压力容器安全技术监察规程》中对压力容器的材料、设计、制造、安装、使用管理与维修改造、定期检验及安全附件作出的相应规定。

《气瓶安全监察规程》（2000年12月31日）对钢瓶的材料、设计、制造、气瓶附件、充装、定期检验、运输、储存、经销和使用作出的相应规定。

第十六部分  其它信息

参考文献：刘德辉，化学危险品最新实用手册，中国物资出版1995.5

上海化工轻工供应公司，“化学危险品实用手册”，化学工业

出版社1992.10

李文洙，“气体安全手册”中国科学技术出版社1996.12

冯肇瑞，扬有启，“化学安全技术手册”化学工业出版社

1997.1

周国泰，“化学品安全技术全书”，化学工业出版社，1997

化工第四设计院“深冷手册”燃料化学工业出版社1973.9

H·B拉扎列夫 H·马.加达斯基娜“工业生产中的有害物

质手册”化学工业出版社1986.5。

陈震阳，裴淑 “化学品安全管理手册”中国环境科学出版

社 1989.12

填表时间：200  年    月     日

填表部门：博罗三丰气体厂

数据审核单位：

修改说明：说明书随有关数据的变化、增补而修改。CO2


1

